Р А С П И С А Н И Е
занятий программы профессиональной переподготовки по программе
«Релейная защита и противоаварийное управление электроэнергетических систем»
на 2026-2027 учебный год
Второй год обучения (Третий этап)
 
	Число,
день недели
	Часы
занятий
	Дисциплина
	Тема занятий
	Преподаватель
	Место проведения 
занятия, аудитория

	13.10.2026
Вторник
	09.50-13.15
	Спецвопросы противоаварийной автоматики энергосистем
	Автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) (централизованная система противоаварийной автоматики, локальный комплекс автоматики предотвращения нарушения устойчивости). Управляющие воздействия АПНУ. Анализ структурно-функциональных и принципиальных схем АПНУ и её составляющих (АРО СГО, АРКЗ, АРПМ). Выбор параметров настройки устройств АРО СГО, АРКЗ, АРПМ: практические аспекты.
	Кутумов Ю.Д.
	Представительство
ауд.218

	14.10.2026
Среда
	08.00-09.35
	Сетевая и технологическая автоматика энергосистем
	Устройства РЗиА, относимые к сетевой автоматике. Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение, область применения. Требования к устройствам АПВ. Классификация способов осуществления автоматического повторного включения, особенности применения («слепое» АПВ, АПВ с контролями напряжений на шинах/на линии, АПВ с контролем синхронизма). 
Особенности реализации логики АПВ в устройствах ШЭ2607 011, ШЭ2710 511 производства НПП «Экра».
	Мурзин А.Ю.
	ИГЭУ
В-212А

	16.10.2026
Пятница
	09.50-11.25
	Режимная автоматика
	ГОСТ Р 56969-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Обеспечение согласованной работы централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности и автоматики управления активной мощностью гидравлических электростанций. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 16.06.2016 № 647-ст
	Кулешов А.И.
	ИГЭУ
В-209б
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