Р А С П И С А Н И Е
занятий программы профессиональной переподготовки по программе
«Релейная защита и противоаварийное управление электроэнергетических систем»
на 2026-2027 учебный год
Второй год обучения (Третий этап)
 
	Число,
день недели
	Часы
занятий
	Дисциплина
	Тема занятий
	Преподаватель
	Место проведения 
занятия, аудитория

	21.10.2026
Среда
	09.50-13.15
	Сетевая и технологическая автоматика энергосистем
	Устройства РЗиА, относимые к сетевой автоматике. Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение, область применения. Требования к устройствам АПВ. Классификация способов осуществления автоматического повторного включения, особенности применения («слепое» АПВ, АПВ с контролями напряжений на шинах/на линии, АПВ с контролем синхронизма). 
Особенности реализации логики АПВ в устройствах ШЭ2607 011, ШЭ2710 511 производства НПП «Экра».
	Мурзин А.Ю.
	ИГЭУ
В-212
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